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Gerado em 2026-10-09 11:18 · PERÍODO: de 01/01/2026 em diante. Linha do tempo do mais recente ao mais antigo. Fontes: GeoCall (execuções, DadosOp, qualidade), carteira diária, WhatsApp e fotos. Telefones e CPF omitidos.
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[bookmark: parte_A]Parte A — nº 400 exato
Análise — nº 400 exato (2026)
Em 2026, o nº 400 tem 1 OS no GeoCall (2639453455, desobstrução com retorno para o imóvel, de 01 a 02/10) e o serviço de PIPE/CIPP de 07 a 09/10, que até hoje só aparece no WhatsApp. Antes de outubro não há registro do 400 em 2026.
[ACERTO] A Sabesp pediu no WhatsApp (João Carlos, 01/10 18:51) e a OS 2639453455 foi aberta 3 minutos depois. Às 21:19 a Isabela registrou a chegada ao local com foto, e a DC 5 (Igor) desobstruiu o PV montante em 02/10, das 00:39 às 01:12. O GeoCall e o WhatsApp contam a mesma história: 8 fotos do GeoCall e 7 do WhatsApp do mesmo atendimento.
[FALHA] A baixa EXECUTADO de 02/10 saiu com duas pendências escritas pela própria equipe: é preciso TV para confirmar que cessou, e não conseguiram acessar o imóvel. Cinco dias depois o problema exigiu PIPE/CIPP.
[ALERTA] O PIPE/CIPP (João Rossi, 08/10 03:56) encontrou sedimento compactado obstruindo a tubulação, removido com hidrojateamento, e fez 3 reparos pontuais em juntas com deslocamento grave. É defeito estrutural da rede, não só obstrução.
[FALHA] O CIPP de 07–08/10 e as equipes de apoio (RXJ, Alexandre/Marco, em 07/10; TPI, Ed/Jakson, em 08/10) não têm OS no GeoCall neste endereço até 09/10. O registro existe só no WhatsApp, e a medição e a diária correm risco.
[ATENCAO] Em set/2026 foram feitas 2 ligações de esgoto pela Homem de Melo 436 (OS 2633412571, cadastrada na Monte Alegre 711, baixada em 26/09), uma delas a 4 m de profundidade. Isso foi 5 dias antes da volta do problema no 400. É hipótese para a TV conferir, não conclusão.
[INFO] Contexto fora do recorte: em 2025 o 400 teve 11 OS (jul–set/2025), 4 delas cadastradas na esquina Monte Alegre 711, terminando em 2 consertos MND em 29/08/2025. É reincidência após 13 meses. O dossiê completo 2025–2026 está guardado à parte.
Recomendações
1. Abrir ou localizar a OS do CIPP de 07–08/10 e das equipes de apoio, para não perder a medição.
2. Fazer TV pós-reparo com laudo, como a DC 5 pediu em 02/10, cobrindo do 400 às ligações do 436.
3. Agendar acesso ao imóvel (não houve em 02/10) para checar o retorno.
4. Pôr o trecho em lavagem preventiva periódica: houve obstrução por sedimento compactado.
OS no GeoCall (1)
	OS
	Nº
	ABERTURA
	FIM
	SERVIÇO
	RESULTADO
	OBS.

	2639453455
	400
	01/10/2026
	02/10/2026
	DESOBSTRUIR RETORNO PARA IMOVEL
	DESOBSTRUIDA REDE DE ESGOTO
	—


Linha do tempo por dia — GeoCall + WhatsApp + carteira + fotos juntos (5 dias)
  GeoCall · executada    GeoCall · não executada    GeoCall · abertura    WhatsApp    Carteira    ■ foto GeoCall    ■ foto WhatsApp  
09/10/2026 — sexta
	HORA
	FONTE
	REGISTRO

	05:22
	WhatsApp
	ENCARREGADOS JARDINS · Guilherme jose Delgado · nº 400
Relato no WhatsApp (cita nº 400)
BOM DIA SEGUE  RESUMO DE ATIVIDADES NOTURNA (08/10/26)
______
EQUIPE FELIPE PAULO GUSTAVO E GUILHERME F /  CAMINHÃO (UBO)
______
 A EQUIPE REALIZOU
7) SERVIÇOS EM CARTEIRA /
______

EQUIPE ALEXANDRE MARCO E JOÃO VITOR/  CAMINHÃO (RXJ)
______
  FOI EXECUTADO  (419,06MTS) EM LAVAGEM PREVENTIVA
______
EQUIPE RICARDO GUILHERME E RAFAEL/ CAMINHÃO (UBH)
______

FOI EXECUTADO
(298,04MTS) EM LAVAGEM PREVENTIVA / + 2 dois serviços em carteira

______
EQUIPE ED E JAKSON/ CAMINHÃO (TPI)
______
 EM APOIO A EQUIPE DO PIPE

 1°-Rua Doutor Homem de Melo 400

 2°-Rua Franz Schubert,  180

______


Análise do dia: O resumo da noite do Guilherme confirma a 2ª noite de apoio ao PIPE no 400 (equipe Ed/Jakson, TPI). Não há OS do GeoCall nem foto da equipe de apoio neste dia: a prova está só no WhatsApp.
08/10/2026 — quinta
	HORA
	FONTE
	REGISTRO

	03:56
	WhatsApp
	BASE FORTE - PIPE/CIPP · João Rossi · nº 400
Relato no WhatsApp (cita nº 400)
Rua Doutor Homem de Melo, 400

Durante a inspeção, foi identificada acumulação de material sedimentado e resíduos compactados no interior da tubulação, formando uma obstrução localizada. O material foi removido com o apoio do hidrojateamento, permitindo a continuidade da inspeção.

Na sequência, foram executados 3 reparos pontuais, destinados à correção de deslocamentos graves nas juntas da tubulação.
1 foto(s) na grade do dia

	23:08
	WhatsApp
	ENCARREGADOS JARDINS · Guilherme jose Delgado · nº 400
Relato no WhatsApp (cita nº 400)
[trecho da mensagem]
EQUIPE ED E JAKSON/ CAMINHÃO (TPI)
APOIO A EQUIPE (PIPE)

 1-Rua Doutor Homem de Melo 400

 2-Rua Franz Schubert,  180

______


Fotos do dia — GeoCall + WhatsApp juntas (1)
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	WHATSAPP 03:56 · João Rossi
	
	
	


Análise do dia: O PIPE/CIPP (João Rossi, 03:56) relata e fotografa obstrução por sedimento compactado, removida com hidrojateamento, e 3 reparos pontuais em juntas com deslocamento grave. O GeoCall não tem OS deste serviço no 400: falta registrar para medir. À noite, o roteiro do Guilherme põe de novo a equipe TPI em apoio ao PIPE no 400.
07/10/2026 — quarta
	HORA
	FONTE
	REGISTRO

	22:26
	WhatsApp
	ENCARREGADOS JARDINS · Guilherme jose Delgado · nº 400 · OS 2640300258
Relato no WhatsApp (cita nº 400)
[trecho da mensagem]
EQUIPE ALEXANDRE  E MARCO/CAMINHÃO RXJ)
APOIO A EQUIPE PIPE)

Para hoje:

 1° Rua Doutor Homem de Melo, 400

 2° Rua Luminárias, 101


Análise do dia: O roteiro da noite (Guilherme, 22:26) manda a equipe Alexandre/Marco (RXJ) em apoio ao PIPE, com o 400 como 1º endereço. Só há WhatsApp: o GeoCall não tem OS, e não há foto deste dia no 400.
02/10/2026 — sexta
	HORA
	FONTE
	REGISTRO

	01:12
	GeoCall · executada
	EQUIPE DC 5 - IGOR PAULO · nº 400 · OS 2639453455
DESOBSTRUIR RETORNO PARA IMOVEL → DESOBSTRUIDA REDE DE ESGOTO
Foi realizado DC do PV montante, o mesmo descarregou.
Necessário tome para verificar se cessou vazamento.
Não conseguimos acessar o imóvel.
  |  início 02/10/2026 00:39
8 foto(s) na grade do dia

	01:18
	WhatsApp
	ENCARREGADOS JARDINS · Guilherme jose Delgado · nº 400
Foto no WhatsApp (cita nº 400)
Rua doutor homem de Melo 400.

Foi realizado DC do PV montante, o mesmo descarregou.
Necessário tome para verificar se cessou vazamento.
Não conseguimos acessar o imóvel.
7 foto(s) na grade do dia


Fotos do dia — GeoCall + WhatsApp juntas (15)
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	GEOCALL 01:12 · EQUIPE DC 5 - IGOR PAULO · OS 2639453455
	GEOCALL 01:12 · EQUIPE DC 5 - IGOR PAULO · OS 2639453455
	GEOCALL 01:12 · EQUIPE DC 5 - IGOR PAULO · OS 2639453455
	GEOCALL 01:12 · EQUIPE DC 5 - IGOR PAULO · OS 2639453455
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	GEOCALL 01:12 · EQUIPE DC 5 - IGOR PAULO · OS 2639453455
	GEOCALL 01:12 · EQUIPE DC 5 - IGOR PAULO · OS 2639453455
	GEOCALL 01:12 · EQUIPE DC 5 - IGOR PAULO · OS 2639453455
	GEOCALL 01:12 · EQUIPE DC 5 - IGOR PAULO · OS 2639453455
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	WHATSAPP 01:18 · Guilherme jose Delgado
	WHATSAPP 01:18 · Guilherme jose Delgado
	WHATSAPP 01:18 · Guilherme jose Delgado
	WHATSAPP 01:18 · Guilherme jose Delgado
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	WHATSAPP 01:18 · Guilherme jose Delgado
	WHATSAPP 01:18 · Guilherme jose Delgado
	WHATSAPP 01:18 · Guilherme jose Delgado
	


Análise do dia: Mesmo fato nas duas fontes. O GeoCall (DC 5 Igor, das 00:39 às 01:12) diz que o PV montante foi desobstruído, que é preciso TV e que não conseguiram acessar o imóvel. 6 minutos depois o Guilherme posta o mesmo texto no WhatsApp com 7 fotos. As 8 fotos do GeoCall e as 7 do WhatsApp mostram o PV e o caminhão em operação noturna e se confirmam. Ponto fraco: a baixa EXECUTADO saiu sem TV e sem acesso ao imóvel, e o problema voltou em 07–08/10.
01/10/2026 — quinta
	HORA
	FONTE
	REGISTRO

	18:51
	WhatsApp
	REPASSE JARDINS · João Carlos · nº 400
Relato no WhatsApp (cita nº 400)
Rua Dr Homem de Melo 400 ,abrir OS de desobstrução de esgoto .

	18:54
	WhatsApp
	REPASSE JARDINS · Programação Sabesp · OS 2639453455
Relato no WhatsApp (ligada à OS 2639453455)
2639453455

	18:54
	GeoCall · abertura
	[bookmark: os_2639453455]Solicitante: JOAO CARLOS MARTINS · Iniciativa Administrativa · nº 400 · OS 2639453455
OS 2639453455 aberta — DESOBSTRUIR RETORNO PARA IMOVEL
,OBS : COM RETORNO PARA O IMÓVEL

	20:49
	WhatsApp
	ENCARREGADOS JARDINS · Guilherme jose Delgado · nº 400 · OS 2634760990
Relato no WhatsApp (cita nº 400)
[trecho da mensagem]
EQUIPE IGOR GUILHERME E ECR GUILHERME/ CAMINHÃO (UBH)
1-RUA PROFESSOR ATÍLIO INOCENTE N°165

1-Rua Cincinato Braga, 577, Bela Vista, São Paulo - SP, 01333-011 VERIFICAR REDE; SE ESTIVER OK, REPROGRAMAR

2-Rua dos Otonis, 438, Vila Clementino, São Paulo - SP, 04025-001 DC CONFIRMADA

3-Rua Dom Henrique, 123, Jardim Luzitânia, São Paulo - SP, 04032-120 VERIFICAR REDE; SE ESTIVER OK, REPROGRAMAR

4-Avenida Brigadeiro Luís Antônio, 2589, Bela Vista, São Paulo - SP, 01401-000 VERIFICAR REDE; SE ESTIVER OK, REPROGRAMAR

5-Rua das Glicínias, 285, Mirandópolis, São Paulo - SP, 04048-050 VERIFICAR REDE; SE ESTIVER OK, REPROGRAMAR

6-Rua Marechal Bitencourt, 661, Jardim Paulista, São Paulo - SP, 01432-020 VERIFICAR REDE; SE ESTIVER OK, REPROGRAMAR

7-Rua Fidêncio Ramos, 223, Vila Olímpia, São Paulo - SP, 04551-010 VERIFICAR REDE; SE ESTIVER OK, REPROGRAMAR

8-Rua Caravelas, 530, Vila Mariana, São Paulo - SP, 04012-060 VERIFICAR REDE; SE ESTIVER OK, REPROGRAMAR

9-Rua Monte Alegre, 711, Perdizes, São Paulo - SP, 05014-000 VERIFICAR REDE; SE ESTIVER OK, REPROGRAMAR

10-Avenida Doutor Dante Pazzanese, 295, Vila Mariana, São Paulo - SP, 04012-180 VERIFICAR REDE; SE ESTIVER OK, REPROGRAMAR

11-Rua Doutor Homem de Melo, 400, Perdizes, São Paulo - SP, 05007-010 VERIFICAR REDE; SE ESTIVER OK, REPROGRAMAR

	21:19
	WhatsApp
	ENCARREGADOS JARDINS · Isabela Góes · nº 400
Foto no WhatsApp (cita nº 400)
Rua doutor homem de melo 400
Chegada ao local
1 foto(s) na grade do dia


Fotos do dia — GeoCall + WhatsApp juntas (1)
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	WHATSAPP 21:19 · Isabela Góes
	
	
	


Análise do dia: A Sabesp pede no WhatsApp (João Carlos, 18:51) e 3 minutos depois a OS 2639453455 nasce no GeoCall: o pedido e a OS batem. Às 20:49 o 400 entra como 11º e último item do roteiro da DC ("verificar rede"). Às 21:19 a Isabela registra a chegada ao local com foto.
↑ voltar ao sumário


[bookmark: parte_B]Parte B — aproximados 300 a 500 (sem o 400)
Análise — números aproximados (300 a 500, sem o 400) — 2026
Em 2026 a faixa tem 10 OS no GeoCall (nºs 340, 351, 380 e 450) e citações no WhatsApp dos nºs 349, 412, 436 e 494. A maior parte é de água (cavalete/hidrômetro); o esgoto aparece no 450 (jan) e nas ligações do 436 (set).
[INFO] Nº 450, jan/2026: a desobstrução de ramal de esgoto (DD) de 13/01 achou vazamento de água limpa no cavalete. Gerou troca de ramal de água, preservação de interferência e reposição de concreto em 14/01.
[INFO] Nº 351: PV nivelado com recomposição de asfalto em jan–fev/2026 (OS 263523817, equipes Altino/Vinícius) e válvula de rede descoberta mais reposição de passeio em 05/08/2026 (Nivelamento T5 – Marcelo).
[INFO] Nº 340: supressão de ligação de água por imóvel vago (25/02/2026).
[INFO] Nº 380: 4 OS em 2 semanas (jun/2026): 2 hidrômetros 'invertidos', falta d'água, religação por troca de titularidade e troca de hidrômetro embaçado. O problema era interno, responsabilidade do cliente: a conexão interna estava invertida.
[ALERTA] Nº 436 (WhatsApp, set/2026): duas ligações de esgoto saem pela Homem de Melo, ligadas à OS 2633412571 (cadastrada na R. Monte Alegre, 711). Houve check-list de gás em 03/09, troca de solo em 13/09, ligação a 4 m em 26/09 e baixa em 26/09. É a mesma rede do nº 400, que voltou a dar problema em 01/10.
[ALERTA] Nº 412 (02/10/2026): o Artur mandou 3 fotos no grupo ESGOTO – SILVANO dizendo 'altura do 412'. Foi no mesmo dia da DC do 400, e muito provavelmente é o mesmo evento. Não há OS no 412.
[INFO] Nºs 349 e 494: registros do SISMO (fiscalização de veículos, Centro 12 e Centro 15) em set/2026. São só contexto.
Recomendações
1. Incluir o 436 e o 412 na TV pós-CIPP do nº 400.
OS no GeoCall (10)
	OS
	Nº
	ABERTURA
	FIM
	SERVIÇO
	RESULTADO
	OBS.

	2631472201
	351
	04/08/2026
	05/08/2026
	DESCOBRIR VÁLVULA DE REDE DE ÁGUA
	DESCOBERTA VALVULA DE REDE DE AGUA
	 · 2 etapas

	2695465926
	380
	09/06/2026
	10/06/2026
	HIDRÔMETRO INVERTIDO
	NADA CONSTA NO LOCAL
	—

	2623362272
	380
	03/06/2026
	03/06/2026
	HIDRÔMETRO INVERTIDO
	NADA CONSTA NO LOCAL
	—

	2623362006
	380
	03/06/2026
	03/06/2026
	FALTA DE ÁGUA LOCAL
	DEFEITO INTERNO RESPONSABILIDADE CLIENTE
	 · 2 etapas

	2623185446
	380
	02/06/2026
	02/06/2026
	RELIGAR AGUA MUDANÇA TITULARIDADE
	RELIGAÇÃO DE AGUA MUDANÇA TITULARIDADE
	 · 2 etapas

	268361051
	340
	25/02/2026
	25/02/2026
	SUPRIMIR LIGAÇÃO DE AGUA POR IMOVEL VAGO
	SUPRIMIDA LIGAÇÃO DE AGUA IMOVEL VAGO
	—

	263523817
	351
	26/01/2026
	03/02/2026
	NIVELAR POÇO DE INSPEÇÃO/VISITA
	NIVELADO POÇO DE VISITA
	 · 3 etapas

	261691155
	450
	14/01/2026
	14/01/2026
	REPOR CONCRETO
	REPOSIÇÃO DE CONCRETO
	—

	2681226830
	450
	13/01/2026
	13/01/2026
	DESOBSTRUIR RAMAL DE ESGOTO
	DESOBSTRUIDO RAMAL DE ESGOTO
	—

	2681226171
	450
	13/01/2026
	14/01/2026
	TROCAR RAMAL DE ÁGUA
	TROCA DE RAMAL DE AGUA
	 · 3 etapas


Linha do tempo por dia — GeoCall + WhatsApp + carteira + fotos juntos (22 dias)
  GeoCall · executada    GeoCall · não executada    GeoCall · abertura    WhatsApp    Carteira    ■ foto GeoCall    ■ foto WhatsApp  
02/10/2026 — sexta
	HORA
	FONTE
	REGISTRO

	15:03
	WhatsApp
	ESGOTO - SILVANO · Cmncll Artur · nº 412
Foto no WhatsApp (foto do mesmo autor junto do relato de 02/10 15:03)
3 foto(s) na grade do dia

	15:03
	WhatsApp
	ESGOTO - SILVANO · Cmncll Artur · nº 412
Relato no WhatsApp (cita nº 412)
Rua homem de melo altura do 412


Fotos do dia — GeoCall + WhatsApp juntas (3)
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	WHATSAPP 15:03 · Cmncll Artur
	WHATSAPP 15:03 · Cmncll Artur
	WHATSAPP 15:03 · Cmncll Artur
	


01/10/2026 — quinta
	HORA
	FONTE
	REGISTRO

	21:18
	WhatsApp
	ENCARREGADOS JARDINS · Max Sousa · nº 436 · OS 2633412571
Relato no WhatsApp (cita nº 436)
2633412571
SUBSTITUIR LIG ESGOTO SIMPLES P/DIMENS
RUA MONTE ALEGRE, 711 - PERDIZES
SÃO PAULO
Obs: Serão executadas 3 ligações de esgoto de 150 mm, sendo, 1 pela Rua Monte Alegre, 411 e 2 pela Rua Dr Homem de Melo, 436
Material:
03 Curva 150mm
02 Te 150 x150mm
01 Selim 200 x 150mm
04 adp 150mm
00 Tubos de PVC 150mm
04 Luvas PVC 150mm


26/09/2026 — sábado
	HORA
	FONTE
	REGISTRO

	13:57
	WhatsApp
	SISMO CMNC LAPA/MOOCA · Camila Andrade · nº 349
Foto no WhatsApp (cita nº 349)
Veículo: SVM 8A00 - CENTRO 12
Rua Doutor Homem De Melo 349, São Paulo - São Paulo, 05007-001, Brazil

libero dentro da vala
Legendas das fotos: ele estava tirando fotos
2 foto(s) na grade do dia

	14:05
	WhatsApp
	ESGOTO - Manoel · Israel Santos · nº 349
Foto no WhatsApp (cita nº 349)
Veículo: SVM 8A00 - CENTRO 12
Rua Doutor Homem De Melo 349, São Paulo - São Paulo, 05007-001, Brazil

libero dentro da vala
1 foto(s) na grade do dia


Fotos do dia — GeoCall + WhatsApp juntas (3)
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	WHATSAPP 13:57 · Camila Andrade
	WHATSAPP 13:57 · Camila Andrade
	WHATSAPP 14:05 · Israel Santos
	


15/09/2026 — terça
	HORA
	FONTE
	REGISTRO

	13:39
	WhatsApp
	SISMO CMNC LAPA/MOOCA · Jeferson Sismo Engetami · nº 494 · OS 2636462207
Foto no WhatsApp (foto do mesmo autor junto do relato de 15/09 13:40)
Estava acompanhando a atividade da Centro 15
1 foto(s) na grade do dia

	13:40
	WhatsApp
	SISMO CMNC LAPA/MOOCA · Jeferson Sismo Engetami · nº 494
Relato no WhatsApp (cita nº 494)
Rua Doutor Homem De Melo 494, São Paulo - São Paulo, 05007-001, Brazil


Fotos do dia — GeoCall + WhatsApp juntas (1)
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	WHATSAPP 13:39 · Jeferson Sismo Engetami · OS 2636462207
	
	
	


14/09/2026 — segunda
	HORA
	FONTE
	REGISTRO

	09:45
	WhatsApp
	ESGOTO - ILDEMAR · Adeilto Coutinho · nº 436
Relato no WhatsApp (cita nº 436)
Rua Dr homem de Melo 436

São duas ligações de esgoto aí


13/09/2026 — domingo
	HORA
	FONTE
	REGISTRO

	06:50
	WhatsApp
	OBRA ESGOTO - EVERTON · Adeilto Coutinho · nº 436 · OS 2633412571
Relato no WhatsApp (cita nº 436)
1⁰ serviço
Av Nove de julho 4108
Troca de solo na vala da ligação

Rua Monte Alegre 711
2 ligações de esgoto pela rua Dr Homem de Melo
436
Duas ligações de esgoto
Levar dois T e 150, e duas curvas de 150
2⁰ serviço

Equipe Everton


09/09/2026 — quarta
	HORA
	FONTE
	REGISTRO

	09:13
	WhatsApp
	ESGOTO - ILDEMAR · Polo Esgoto · nº 436 · OS 2633412571
Relato no WhatsApp (cita nº 436)
2633412571
SUBSTITUIR LIG ESGOTO SIMPLES P/DIMENS
RUA MONTE ALEGRE, 711 - PERDIZES
SÃO PAULO
Obs: Serão executadas 3 ligações de esgoto de 150 mm, sendo, 1 pela Rua Monte Alegre, 411 e 2 pela Rua Dr Homem de Melo, 436
Material:
03 Curva 150mm
02 Te 150 x150mm
01 Selim 200 x 150mm
04 adp 150mm
00 Tubos de PVC 150mm
04 Luvas PVC 150mm


08/09/2026 — terça
	HORA
	FONTE
	REGISTRO

	08:55
	WhatsApp
	ESGOTO - ILDEMAR · Adeilto Coutinho · nº 436 · OS 2633412571
Relato no WhatsApp (cita nº 436)
2633412571
SUBSTITUIR LIG ESGOTO SIMPLES P/DIMENS
RUA MONTE ALEGRE, 711 - PERDIZES
SÃO PAULO
Obs: Serão executadas 3 ligações de esgoto de 150 mm, sendo, 1 pela Rua Monte Alegre, 411 e 2 pela Rua Dr Homem de Melo, 436
Material:
03 Curva 150mm
02 Te 150 x150mm
01 Selim 200 x 150mm
04 adp 150mm
00 Tubos de PVC 150mm
04 Luvas PVC 150mm


03/09/2026 — quinta
	HORA
	FONTE
	REGISTRO

	08:33
	WhatsApp
	DEMARCAÇÃO X PROGRAMAÇÃO - JARDINS · Andre Costa · nº 436
Relato no WhatsApp (cita nº 436)
Rua doutor homem de Melo 436
Gás por favor

	08:37
	WhatsApp
	DEMARCAÇÃO X PROGRAMAÇÃO - JARDINS · Paola Rodrigues · nº 436
Foto no WhatsApp (cita nº 436)
R. Dr. Homem de Melo, 436  - SO202609032819
1 foto(s) na grade do dia

	08:41
	WhatsApp
	Protocolos/Arquivos - COMGAS · Paola Rodrigues · nº 436
Foto no WhatsApp (cita nº 436)
R. Dr. Homem de Melo, 436  - SO202609032819
1 foto(s) na grade do dia

	08:41
	WhatsApp
	Protocolos/Arquivos - COMGAS · Paola Rodrigues · nº 436
Relato no WhatsApp (cita nº 436)
R. Dr. Homem de Melo, 436.zip

	09:18
	WhatsApp
	DEMARCAÇÃO X PROGRAMAÇÃO - JARDINS · 79560427212853@lid · nº 436
Relato no WhatsApp (cita nº 436)
Check-List OS - Rua doutor homem de Melo 436 - JARDINS.xlsx


Fotos do dia — GeoCall + WhatsApp juntas (2)
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	WHATSAPP 08:37 · Paola Rodrigues
	WHATSAPP 08:41 · Paola Rodrigues
	
	


02/09/2026 — quarta
	HORA
	FONTE
	REGISTRO

	14:13
	WhatsApp
	GLOBAL ( CMNC II - JARDINS / ESGOTO) · DIVISÃO DE OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO JARDINS · nº 436 · OS 2633412571
Relato no WhatsApp (cita nº 436)
2633412571
SUBSTITUIR LIG ESGOTO SIMPLES P/DIMENS
RUA MONTE ALEGRE, 711 - PERDIZES
SÃO PAULO
Obs: Serão executadas 3 ligações de esgoto de 150 mm, sendo, 1 pela Rua Monte Alegre, 411 e 2 pela Rua Dr Homem de Melo, 436
Material:
03 Curva 150mm
02 Te 150 x150mm
01 Selim 200 x 150mm
04 adp 150mm
00 Tubos de PVC 150mm
04 Luvas PVC 150mm


05/08/2026 — quarta
	HORA
	FONTE
	REGISTRO

	—
	Carteira
	Água - NIVELAMENTO PV T5 · nº 351 · OS 2631472201
OS 2631472201 na carteira pendente — DESCOBRIR VÁLVULA DE REDE DE ÁGUA
Vista na carteira de 05/08/2026 a 05/08/2026 (1 dia(s) de foto diária).

	10:56
	GeoCall · executada
	NIVELAMENTO T5 - MARCELO · nº 351 · OS 2631472201
DESCOBRIR VÁLVULA DE REDE DE ÁGUA → DESCOBERTA VALVULA DE REDE DE AGUA
  |  início 05/08/2026 10:38

	10:57
	GeoCall · executada
	NIVELAMENTO T5 - MARCELO · nº 351 · OS 2631472201
REPOR PASSEIO ADJACENTE CIMENTADO → REPOSIÇÃO DE PA CIMENTADO
  |  início 05/08/2026 10:57
6 foto(s) na grade do dia


Fotos do dia — GeoCall + WhatsApp juntas (6)
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	GEOCALL 10:57 · NIVELAMENTO T5 - MARCELO · OS 2631472201
	GEOCALL 10:57 · NIVELAMENTO T5 - MARCELO · OS 2631472201
	GEOCALL 10:57 · NIVELAMENTO T5 - MARCELO · OS 2631472201
	GEOCALL 10:57 · NIVELAMENTO T5 - MARCELO · OS 2631472201

	[image: ]
	[image: ]
	
	

	GEOCALL 10:57 · NIVELAMENTO T5 - MARCELO · OS 2631472201
	GEOCALL 10:57 · NIVELAMENTO T5 - MARCELO · OS 2631472201
	
	


04/08/2026 — terça
	HORA
	FONTE
	REGISTRO

	16:39
	GeoCall · abertura
	[bookmark: os_2631472201]Solicitante: HERCULES · Iniciativa Administrativa · nº 351 · OS 2631472201
OS 2631472201 aberta — DESCOBRIR VÁLVULA DE REDE DE ÁGUA
ENDE CORRETO  (DESCOBRIMENTO) R. DR. HOMEN DE MELO X R. CARDOSO DE ALMEIDA


10/06/2026 — quarta
	HORA
	FONTE
	REGISTRO

	10:42
	GeoCall · não executada
	ANDRE DA COSTA · nº 380 · OS 2695465926
HIDRÔMETRO INVERTIDO → NADA CONSTA NO LOCAL
HD está na posição correta, no caso está invertido as conexão interna que é responsabilidade do cliente
  |  início 10/06/2026 10:28


09/06/2026 — terça
	HORA
	FONTE
	REGISTRO

	16:13
	GeoCall · abertura
	[bookmark: os_2695465926]Solicitante: ANDRE HIDEKI AKIYOSHI · Iniciativa Cliente · nº 380 · OS 2695465926
OS 2695465926 aberta — HIDRÔMETRO INVERTIDO
Conserto


03/06/2026 — quarta
	HORA
	FONTE
	REGISTRO

	10:02
	GeoCall · abertura
	[bookmark: os_2623362006]Solicitante: ANDRE HIDEKI AKIYOSHI · Iniciativa Cliente · nº 380 · OS 2623362006
OS 2623362006 aberta — FALTA DE ÁGUA LOCAL
TELEFONE: 11 [tel. omitido] / SR. ANDRE HIDEKI AKIYOSHI COMPARECE NA LOJA DE PIRITUBA E INFORMA QUE SOLICITOU A MUDANÇA DA TITULARIDADE COM RELIGAÇÃO DO FORNECIMENTO, PROCESSO FOI EXECUTADO. ENTRETANTO HOUVE A TROCA DO HIDRÔMETRO.POSSIVEL ERRO NA POSIÇÃO DOS HIDRÔMETROS, IMOVEL DO CLIENTE É O LOJA 4, NA POSIÇÃO DOS HIDROMETROS NO LOCAL ESTA 1 - BAIXO, 2 - CIMA NA PRIMEIRA CAIXA UMA.3 - TA COM ETIQUETA DE LOJA 4, E 4 - COM A ETIQUETA DA LOJA 3, CLIENTE INFORMA QUE O HIDROMETRO TROCADO É O COM ETIQUETA DA LOJA 3 [O QUARTO]  NA POSIÇÃO DOS HIDROMETROS NAS CAIXAS UMA.NECESSÁRIO VERIFICAR POSSIVEL ERRO

	10:05
	GeoCall · abertura
	[bookmark: os_2623362272]Solicitante: ANDRE HIDEKI AKIYOSHI · Iniciativa Cliente · nº 380 · OS 2623362272
OS 2623362272 aberta — HIDRÔMETRO INVERTIDO
TELEFONE: 11 [tel. omitido] / SR. ANDRE HIDEKI AKIYOSHI COMPARECE NA LOJA DE PIRITUBA E INFORMA QUE SOLICITOU A MUDANÇA DA TITULARIDADE COM RELIGAÇÃO DO FORNECIMENTO, PROCESSO FOI EXECUTADO. ENTRETANTO HOUVE A TROCA DO HIDRÔMETRO.POSSIVEL ERRO NA POSIÇÃO DOS HIDRÔMETROS, IMOVEL DO CLIENTE É O LOJA 4, NA POSIÇÃO DOS HIDROMETROS NO LOCAL ESTA 1 - BAIXO, 2 - CIMA NA PRIMEIRA CAIXA UMA.3 - TA COM ETIQUETA DE LOJA 4, E 4 - COM A ETIQUETA DA LOJA 3, CLIENTE INFORMA QUE O HIDROMETRO TROCADO É O COM ETIQUETA DA LOJA 3 [O QUARTO]  NA POSIÇÃO DOS HIDROMETROS NAS CAIXAS UMA.NECESSÁRIO VERIFICAR POSSIVEL ERRO

	12:57
	GeoCall · não executada
	EDCARLOS DOS SANTOS · nº 380 · OS 2623362272
HIDRÔMETRO INVERTIDO → NADA CONSTA NO LOCAL
hidros na posição correta, canos interno que está invertido,
  |  início 03/06/2026 12:56

	13:08
	GeoCall · executada
	EDCARLOS DOS SANTOS · nº 380 · OS 2623362006
FALTA DE ÁGUA LOCAL → DEFEITO INTERNO RESPONSABILIDADE CLIENTE
casa 4 está com abastecimento normal, o problema que está com cano interno  invertido, contas invertidas, loja  4 abastece a loja  3 e loja  3 abastecimento loja 4. 
hidros estão na posição correta PADRÃO SABESP
  |  início 03/06/2026 13:06

	13:15
	GeoCall · executada
	CAVALETE - EDCARLOS · nº 380 · OS 2623362006
INSTALAR LACRE DIVERSOS → INSTALADO LACRE DIVERSOS
  |  início 03/06/2026 13:14


02/06/2026 — terça
	HORA
	FONTE
	REGISTRO

	09:37
	GeoCall · abertura
	[bookmark: os_2623185446]Solicitante: ANDRE HIDEKI AKIYOSHI · Iniciativa Cliente · nº 380 · OS 2623185446
OS 2623185446 aberta — RELIGAR AGUA MUDANÇA TITULARIDADE
SR ANDRE EM LOJA EM POSSE DO CONTRATO DE LOCAÇÃO SOLICITA RESTABELICIMENTO DO FORNECIMENTO JUNTAMENTE COM TROCA DE TITULARIDADE

	14:11
	GeoCall · executada
	CAVALETE - EDCARLOS · nº 380 · OS 2623185446
RELIGAR AGUA MUDANÇA TITULARIDADE → RELIGAÇÃO DE AGUA MUDANÇA TITULARIDADE
  |  início 02/06/2026 14:02

	14:13
	GeoCall · executada
	CAVALETE - EDCARLOS · nº 380 · OS 2623185446
HIDRÔMETRO EMBAÇADO → TROCA DE HIDROMETRO EMBAÇADO
  |  início 02/06/2026 14:13


25/02/2026 — quarta
	HORA
	FONTE
	REGISTRO

	13:08
	GeoCall · abertura
	[bookmark: os_268361051]Solicitante: BEATRIZ ALVES DE ANDRADE · Iniciativa Cliente · nº 340 · OS 268361051
OS 268361051 aberta — SUPRIMIR LIGAÇÃO DE AGUA POR IMOVEL VAGO
tel:[tel. omitido] sra beatriz - solicita a supressão do hd pois não esta ultilizando o fornecimento no momento. ciente do prazo. não esta concordando com a tarifa de esgoto que estão cobrando sendo que não tem ligação no local (foi solicitado vistoria o.s 26/7880772)

	18:17
	GeoCall · executada
	CAVALETE - MATHEUS · nº 340 · OS 268361051
SUPRIMIR LIGAÇÃO DE AGUA POR IMOVEL VAGO → SUPRIMIDA LIGAÇÃO DE AGUA IMOVEL VAGO
  |  início 25/02/2026 18:16


03/02/2026 — terça
	HORA
	FONTE
	REGISTRO

	12:51
	GeoCall · executada
	REPOSIÇÃO BC PAV - DIOGENES · nº 351 · OS 263523817
REPOR CAPA ASFALTICA → REPOSIÇÃO DE CAPA ASFALTICA
Equipe Vinícius
prof. (m) 0.03 · compr. (m) 1.0 · larg. (m) 1.0  |  início 03/02/2026 12:43


02/02/2026 — segunda
	HORA
	FONTE
	REGISTRO

	08:23
	GeoCall · executada
	INATIVO - NIVELAMENTO PV - HELIO · nº 351 · OS 263523817
NIVELAR POÇO DE INSPEÇÃO/VISITA → NIVELADO POÇO DE VISITA
equipe Altino
posição PASSEIO ADJACENTE  |  início 02/02/2026 08:21

	08:27
	GeoCall · executada
	INATIVO - NIVELAMENTO PV - HELIO · nº 351 · OS 263523817
REPOR ASFALTO A FRIO → REPOSIÇÃO DE ASFALTO A FRIO
equipe Altino
  |  início 02/02/2026 08:26


26/01/2026 — segunda
	HORA
	FONTE
	REGISTRO

	09:42
	GeoCall · abertura
	[bookmark: os_263523817]Solicitante: HERCULES · Iniciativa Administrativa · nº 351 · OS 263523817
OS 263523817 aberta — NIVELAR POÇO DE INSPEÇÃO/VISITA
RUA DOUTOR HOMEM DE MELO 351TSS NIVELAR PVOBS: DEMANDA CONVIAS SGZ CONTROLE TECNOLÓGICO, NIVELAR PV NO LOCAL DEMARCADO


14/01/2026 — quarta
	HORA
	FONTE
	REGISTRO

	08:12
	GeoCall · não executada
	RICARDO HARTUNG NETO · nº 450 · OS 2681226171
VAZAMENTO DE ÁGUA NO PASSEIO → TRATA-SE DE OUTRO SERVIÇO
Trocar ramal de água
  |  início 14/01/2026 08:02

	08:53
	GeoCall · executada
	ÁGUA - DJANTE · nº 450 · OS 2681226171
TROCAR RAMAL DE ÁGUA → TROCA DE RAMAL DE AGUA
  |  início 14/01/2026 08:14

	08:54
	GeoCall · executada
	ÁGUA - DJANTE · nº 450 · OS 2681226171
PRESERVAR INTERFERENCIA → PRESERVAÇÃO DE INTERFERENCIA
  |  início 14/01/2026 08:53

	09:13
	GeoCall · abertura
	[bookmark: os_261691155]Solicitante: GABRIEL · Iniciativa Administrativa · nº 450 · OS 261691155
OS 261691155 aberta — REPOR CONCRETO
REPOR CONCRETO DA OS 2681226171

	13:43
	GeoCall · executada
	DECRETO - LUCIANO · nº 450 · OS 261691155
REPOR CONCRETO → REPOSIÇÃO DE CONCRETO
compr. (m) 3.0 · larg. (m) 1.5  |  início 14/01/2026 12:21


13/01/2026 — terça
	HORA
	FONTE
	REGISTRO

	15:21
	GeoCall · abertura
	[bookmark: os_2681226171]Solicitante: SIMONEA DE SOUSA OLIVEIRA · Iniciativa Cliente · nº 450 · OS 2681226171
OS 2681226171 aberta — VAZAMENTO DE ÁGUA NO PASSEIO
Nome:Simonia Sousa Oliveira  // Celular: 11996953525 // Observação:

	15:28
	GeoCall · abertura
	[bookmark: os_2681226830]Solicitante: SIMONEA DE SOUSA OLIVEIRA · Iniciativa Cliente · nº 450 · OS 2681226830
OS 2681226830 aberta — DESOBSTRUIR RAMAL DE ESGOTO
Nome:Simonia Sousa Oliveira  // Celular:  11 [tel. omitido] // Observação:

	18:02
	GeoCall · executada
	VISTORIADOR 3 - RICARDO AUGUSTO · nº 450 · OS 2681226830
DESOBSTRUIR RAMAL DE ESGOTO → DESOBSTRUIDO RAMAL DE ESGOTO
Rua  homem de Melo 450
Executado uma DD 
E tem um vazamento de água limpa na reta do cavalete do cliente 
Servico acompanhado pelo sr Eduardo
  |  início 13/01/2026 18:00


↑ voltar ao sumário


[bookmark: parte_SN]Anexo — rua citada sem número
Citações da rua sem número (2026)
Mensagens e OS de 2026 que citam a Homem de Melo sem número, ou com nº 0 (esquina ou PV no leito). Ficam separadas, só como contexto.
[INFO] OS 2639483271, NIVELAR PV na Homem de Melo × R. Ministro Godói, pedida pela Sabesp (Yago) em 02/10. Ficou na carteira de 03 a 08/10; PV nivelado em 05/10 e capa em 08/10.
[INFO] OS 264068965: troca de válvula de rede de água (jan/2026).
OS no GeoCall (2)
	OS
	Nº
	ABERTURA
	FIM
	SERVIÇO
	RESULTADO
	OBS.

	2639483271
	—
	02/10/2026
	08/10/2026
	NIVELAR POÇO DE INSPEÇÃO/VISITA
	NIVELADO POÇO DE VISITA
	 · 3 etapas

	264068965
	—
	28/01/2026
	30/01/2026
	TROCAR VÁLVULA DE REDE DE ÁGUA
	TROCA DE VALVULA DE REDE DE AGUA
	 · 3 etapas


Linha do tempo por dia — GeoCall + WhatsApp + carteira + fotos juntos (14 dias)
  GeoCall · executada    GeoCall · não executada    GeoCall · abertura    WhatsApp    Carteira    ■ foto GeoCall    ■ foto WhatsApp  
08/10/2026 — quinta
	HORA
	FONTE
	REGISTRO

	03:17
	GeoCall · executada
	FRESA - ST PATRICK 02 · OS 2639483271
REPOR CAPA ASFALTICA → REPOSIÇÃO DE CAPA ASFALTICA
prof. (m) 1.0 · compr. (m) 3.0 · larg. (m) 2.2  |  início 08/10/2026 03:10
16 foto(s) na grade do dia


Fotos do dia — GeoCall + WhatsApp juntas (16)
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	GEOCALL 03:17 · FRESA - ST PATRICK 02 · OS 2639483271
	GEOCALL 03:17 · FRESA - ST PATRICK 02 · OS 2639483271
	GEOCALL 03:17 · FRESA - ST PATRICK 02 · OS 2639483271
	GEOCALL 03:17 · FRESA - ST PATRICK 02 · OS 2639483271
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	GEOCALL 03:17 · FRESA - ST PATRICK 02 · OS 2639483271
	GEOCALL 03:17 · FRESA - ST PATRICK 02 · OS 2639483271
	GEOCALL 03:17 · FRESA - ST PATRICK 02 · OS 2639483271
	GEOCALL 03:17 · FRESA - ST PATRICK 02 · OS 2639483271
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	GEOCALL 03:17 · FRESA - ST PATRICK 02 · OS 2639483271
	GEOCALL 03:17 · FRESA - ST PATRICK 02 · OS 2639483271
	GEOCALL 03:17 · FRESA - ST PATRICK 02 · OS 2639483271
	GEOCALL 03:17 · FRESA - ST PATRICK 02 · OS 2639483271
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	GEOCALL 03:17 · FRESA - ST PATRICK 02 · OS 2639483271
	GEOCALL 03:17 · FRESA - ST PATRICK 02 · OS 2639483271
	GEOCALL 03:17 · FRESA - ST PATRICK 02 · OS 2639483271
	GEOCALL 03:17 · FRESA - ST PATRICK 02 · OS 2639483271


05/10/2026 — segunda
	HORA
	FONTE
	REGISTRO

	07:54
	WhatsApp
	GLOBAL ( CMNC II - JARDINS / ESGOTO) · DIVISÃO DE OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO JARDINS
Relato no WhatsApp (cita a rua sem número)
☝🏾
@163513834172471

Rua Homem de Melo

	08:12
	WhatsApp
	ESGOTO - Manoel · CMNC_516 Ailton Ferreira
Relato no WhatsApp (cita a rua sem número)
☝🏾
@163513834172471

Rua Homem de Melo

	12:04
	GeoCall · executada
	NIVELAMENTO DE PV - AUTIMIO · OS 2639483271
NIVELAR POÇO DE INSPEÇÃO/VISITA → NIVELADO POÇO DE VISITA
posição EIXO  |  início 05/10/2026 11:27

	12:07
	GeoCall · executada
	NIVELAMENTO DE PV - AUTIMIO · OS 2639483271
REPOR ASFALTO A FRIO → REPOSIÇÃO DE ASFALTO A FRIO
  |  início 05/10/2026 12:06

	21:28
	WhatsApp
	ENCARREGADOS JARDINS · CMNC_516 Ailton Ferreira · OS 2637668105
Relato no WhatsApp (cita a rua sem número)
[trecho da mensagem]
Produção das equipes de esgoto

Equipe Cícero
Rua ouvidor peleja 996 serviço executado conserto de coletor

Equipe Genival
Rua Antônio de Mariz 130 ouvidoria serviço executado conserto de ramal de esgoto

Equipe Gilmar
1 Leopoldo Couto de Magalhães x João cachoeira equipe verificou o local e nada foi constatado prioridade Sabesp

2 rua Leopoldo Couto Magalhães 845 serviço executado conserto curso de inspeção

Rua homem de Melo x Rua 1 Monte Alegre prioridade Sabesp equipe foi até o local mas não conseguiu realizar o serviço devido de duas caçamba na direção da ligação

2 Rua coronel Melo de Oliveira 1007 serviço executado ligação de esgoto

Equipe Silvano
Rua rubi 30 continua equipe iniciou o serviço mas não conseguiu terminar rede com 3,80 m de profundidade

Equipe Adriano
1 Rua Urânia 77 prioridade Sabesp equipe foi até o local mas tinha vários carros estacionado na rua não conseguimos localizar os donos

2 Rua Herculano de Freitas 196 equipe foi até o local e tinha uma moto atrapalhando execução do serviço e logo após isso o motorista da equipe passou mal teve que ser levado para o hospital pressão alta


02/10/2026 — sexta
	HORA
	FONTE
	REGISTRO

	—
	Carteira
	Nivelamentos - NIVELAMENTO PV, Reposição · OS 2639483271
OS 2639483271 na carteira pendente — NIVELAR POÇO DE INSPEÇÃO/VISITA
Vista na carteira de 03/10/2026 a 08/10/2026 (6 dia(s) de foto diária).

	10:41
	WhatsApp
	REPASSE JARDINS · Yago Andrede Fiscal
Relato no WhatsApp (cita a rua sem número)
Rua Dr Homem de Melo x Rua Ministro Godoi

Abrir OS de nivelamento do PV.

	10:45
	GeoCall · abertura
	[bookmark: os_2639483271]Solicitante: YAGO · Iniciativa Administrativa · OS 2639483271
OS 2639483271 aberta — NIVELAR POÇO DE INSPEÇÃO/VISITA
RUA DR HOMEM DE MELO X RUA MINISTRO GODOI ABRIR OS DE NIVELAMENTO DO PV.


27/09/2026 — domingo
	HORA
	FONTE
	REGISTRO

	16:29
	WhatsApp
	ENCARREGADOS JARDINS · Cmncll Artur · OS 2637212824
Relato no WhatsApp (cita a rua sem número)
Boa tarde
Geomar: fez uma troca de solo na doutor Siqueira Campos
Um crê na democratas
Um Cre na Paraguaçu

Silvano: fez um TRE na av divino salvador

Everton: fez 2 CCE na Manuel Guedes

Manoel: fez uma ligação na rua homem de melo e começou um CCE na rua padre carvalho continua

Adriano: fez 2 ligaçoes dimensionadas
Na rua João cachoeira 1081


26/09/2026 — sábado
	HORA
	FONTE
	REGISTRO

	12:09
	WhatsApp
	ENCARREGADOS JARDINS · Cmncll Artur
Relato no WhatsApp (cita a rua sem número)
Manoel está na homem de melo fazendo uma ligação com 4m de profundidade.

Silvano está na divino salvador, estamos com um concreto usinado de um.posto de gasolina, muito trabalho pra quebrar.

Adriano está na João cachoeira esquina da Juscelino Kubitschek
Dois ramais dimensionados no eixo

Giomar terminou uma troca de solo na Siqueira Campos e vai pra sua democratas 991

Everton já está na fase de escoramento no coletor da Manuel Guedes 135


21/09/2026 — segunda
	HORA
	FONTE
	REGISTRO

	07:21
	WhatsApp
	ESGOTO - Manoel · Cmncll Artur
Relato no WhatsApp (cita a rua sem número)
Ligações feita pela rua homem de melo


14/09/2026 — segunda
	HORA
	FONTE
	REGISTRO

	07:13
	WhatsApp
	ESGOTO - ILDEMAR · CMNC_516 Ailton Ferreira · OS 2633412571
Relato no WhatsApp (cita a rua sem número)
Rua monte Alegre 711
Duas ligações de esgoto pela Rua Dr Homem de Melo

Equipe Ildemar


11/09/2026 — sexta
	HORA
	FONTE
	REGISTRO

	14:17
	WhatsApp
	ÁGUA - JOSIEL · Ana Lúcia
Relato no WhatsApp (cita a rua sem número)
Rua Pinto Gonçalves esquina com a Rua Dr. Homem de Melo
Legendas das fotos: Esse tapume
1 foto(s) na grade do dia


Fotos do dia — GeoCall + WhatsApp juntas (1)
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	WHATSAPP 14:17 · Ana Lúcia
	
	
	


09/09/2026 — quarta
	HORA
	FONTE
	REGISTRO

	07:57
	WhatsApp
	ESGOTO - ILDEMAR · Polo Esgoto · OS 2633412571
Relato no WhatsApp (cita a rua sem número)
BOM DIA

1° SERVIÇO
2633412571	 RUA MONTE ALEGRE	711		PERDIZES	20/08/2026 08:51	SUBSTITUIR LIG ESGOTO SIMPLES P/DIMENS

2° SERVIÇO
RUA DR. HOMEM DE MELO - LIG DE ESGOTO
CONFIRMAR O.S E CHECK LIST

	09:13
	WhatsApp
	ESGOTO - ILDEMAR · Polo Esgoto · OS 2633412571
Foto no WhatsApp (foto do mesmo autor junto do relato de 09/09 09:13)
Legendas das fotos: 693 RAMAL | RAMAL 711
3 foto(s) na grade do dia

	09:13
	WhatsApp
	ESGOTO - ILDEMAR · Polo Esgoto
Relato no WhatsApp (cita a rua sem número)
Bom dia.

Aqui são três ligações de esgoto, uma pela monte Alegre, e duas pela Homem de Melo

	10:18
	WhatsApp
	ESGOTO - ILDEMAR · Polo Esgoto
Relato no WhatsApp (cita a rua sem número)
@44487741075677
A sinalização está pela R. Monte Alegre ou  R. Homem de Melo


Fotos do dia — GeoCall + WhatsApp juntas (3)
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	WHATSAPP 09:13 · Polo Esgoto · OS 2633412571
	WHATSAPP 09:13 · Polo Esgoto · OS 2633412571
	WHATSAPP 09:13 · Polo Esgoto · OS 2633412571
	


08/09/2026 — terça
	HORA
	FONTE
	REGISTRO

	08:55
	WhatsApp
	ESGOTO - ILDEMAR · Adeilto Coutinho · OS 2633412571
Relato no WhatsApp (cita a rua sem número)
Bom dia.

Aqui são três ligações de esgoto, uma pela monte Alegre, e duas pela Homem de Melo


17/08/2026 — segunda
	HORA
	FONTE
	REGISTRO

	08:07
	WhatsApp
	ÁGUA - ERIBERTO · CMNC_532 - Eriberto
Foto no WhatsApp (foto do mesmo autor junto do relato de 17/08 08:07)

	08:07
	WhatsApp
	ÁGUA - ERIBERTO · CMNC_532 - Eriberto
Relato no WhatsApp (cita a rua sem número)
Homem de Melo


30/01/2026 — sexta
	HORA
	FONTE
	REGISTRO

	14:37
	GeoCall · executada
	REPOSIÇÃO PISO - RAFAEL · OS 264068965
REPOR BLOQUETE → REPOSIÇÃO DE BLOQUETE
compr. (m) 0.9 · larg. (m) 1.8  |  início 30/01/2026 13:37


29/01/2026 — quinta
	HORA
	FONTE
	REGISTRO

	10:05
	GeoCall · executada
	MARIA CRISTINA SCALISA · OS 264068965
TROCAR VÁLVULA DE REDE DE ÁGUA → TROCA DE VALVULA DE REDE DE AGUA
prof. (m) 1.0  |  início 29/01/2026 10:04

	10:13
	GeoCall · executada
	MARIA CRISTINA SCALISA · OS 264068965
PRESERVAR INTERFERENCIA → PRESERVAÇÃO DE INTERFERENCIA
  |  início 29/01/2026 10:12


28/01/2026 — quarta
	HORA
	FONTE
	REGISTRO

	17:07
	GeoCall · abertura
	[bookmark: os_264068965]Solicitante: GABRIEL · Iniciativa Administrativa · OS 264068965
OS 264068965 aberta — TROCAR VÁLVULA DE REDE DE ÁGUA
OBS: TROCAR VALVULA DE 100MM
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